110年度國立臺灣師範大學緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試記錄表 / 編號設置地____________
檢點測試項目	檢點測試結果	檢查結果					備註
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
設備是否有雜物堆積	1.沒有雜物堆積2.通知改善3.已當場改善	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
設備是否有汙穢	1.沒有雜物堆積2.通知改善3.已當場改善	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
設備是否生銹	1.沒有生銹2.通知改善3.已當場改善	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
洗眼設備噴頭	1.有蓋子,水壓自動噴開2.沒有蓋子	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
洗眼設備開關	1.開關順暢2.於___秒內打開	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
沖淋設備開關	1.開關順暢2.於___秒內打開	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
水質	1.外觀正常2.外觀有顏色、味道或雜物	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
水幕均勻度	1.水幕均勻2.水幕偏向(中間、旁邊、一邊)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
沖淋水速	1.正常2.太快,對皮膚刺痛3.出水水壓太低	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
持續沖淋時間	1.連接自來水,應可持續2.實際出水時間(分鐘)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
設備高度	1.同設置狀況2.改變,測量結果	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
檢查人簽章
備註：1.本表格僅供參考，各單位使用時可試需要調整。 / 2.依「勞工安全衛生組織管理及自動辦法」第81條規定，實施檢查後，如發現對工作人員有危害之虞時，應立即通報環安衛中心。 / 3.本自動檢查表請於每月10日前完成檢查，並自行留存於工作場所中，保存三年，以便供勞檢所備查。 / 4.檢查結果正常狀況寫「1」，異常狀態寫「2或3」，無該項目者打「/」。 / 5.檢查結果若有異常處請儘速解決。